附件六

**自衛消防隊編組表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 | 校長 張正霖 | 指揮、命令及監督自衛消防編組。 |
| 自衛消防副隊長 | 總務主任官聖政 | 輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。 |
| **班別** | **成員** | **任務** |
| **通報班** | **班長：****林倩雯****成員：****徐靜怡** | 1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下：

|  |
| --- |
| 報案範例火災！在民權東路五段1號，附近有松山空軍基地松山指揮部，在綜合大樓的2樓教室燃燒。報案人電話：2764-6080 |

2.向場所內部人員緊急廣播及通報。3.聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下：

|  |
| --- |
| 瓦斯公司：(02)2768-4999　　　　保全公司：0809-081850電力公司：0800-031212　　　　　　總務主任：0988－005051 |

4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。

|  |
| --- |
| 緊急廣播例（重複二次以上）「這裡是總務處，現在在綜合大樓發生火災！2樓及3樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依指定位置就定位！各層負責人請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。並讓電梯停在一樓！各位所有人員請依照避難引導人員之指示進行避難逃生。請絕對不要搭乘電梯」。 |

 |
| **滅火班** | **班長：****藍立達** **成員：****陳坤杉、洪基旺、林宗學、****羅翊翔** | 1.指揮成員展開滅火工作。2.使用滅火器、消防栓進行滅火工作。

|  |  |
| --- | --- |
| 滅火器 | 消防栓 |
| ➀拔安全插銷 ➁噴嘴對準火源➂用力壓握把  | ➀按下起動開關➁連接延伸水帶➂打開消防栓放水 |

3.與消防隊連繫並協助之。 |
| **避難引導班** | **班長：****劉佩華****成員****林祥威、廖峻毅、王聖灃、范美玉、王振慈、** | 1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。2.開放並確認緊急出口之開啟。3.移除造成避難障礙之物品。4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。5.運用繩索等，劃定警戒區。6.操作避難器具、擔任避難引導。

|  |  |
| --- | --- |
| 重點 | 必要裝備 |
| 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。 | ‧各居室（或教室）、避難出口等之萬用鑰匙。‧手提擴音機 ‧繩索。‧手電筒。　　 ‧其他必要之器材。 |

 |

